## SBE19plus_01906398_2019_07_15_0
* Sea-Bird SBE19plus Data File:
* FileName = C:\Users\Matt.Talbot\Desktop\CTD Stuff\Field Sampling Casts\07.02.2019\SBE19plus_01906398_2019_07_15_0033.hex
* Software version 2.8.0.119
* Temperature SN = 6398
* Conductivity SN = 6398
* System UpLoad Time = Jul 15 2019 10:56:00
* <ApplicationData>
* <Seaterm232>
* <SoftwareVersion>2.8.0.119</SoftwareVersion>
* <BuildDate>07-Nov-2018</BuildDate>
* </Seaterm232>
* </ApplicationData>
* <InstrumentState>
* <HardwareData DeviceType='SBE19plus' SerialNumber='01906398'>
*
* <Manufacturer>Sea-Bird Electronics, Inc.</Manufacturer>
*
* <FirmwareVersion>2.5.2</FirmwareVersion>
*
* <FirmwareDate>12 Mar 2013 11:50</FirmwareDate>
*
* <CommandSetVersion>1.3</CommandSetVersion>
*
* <PCBAssembly PCBSerialNum='9270' AssemblyNum='41054G'/>
*
* <PCBAssembly PCBSerialNum='9117' AssemblyNum='41580B'/>
*
* <PCBAssembly PCBSerialNum='11030' AssemblyNum='41606'/>
*
* <PCBAssembly PCBSerialNum='10002' AssemblyNum='41059D'/>
*
* <MfgDate>07 AUG 2009</MfgDate>
*
* <InternalSensors>
*
* <Sensor id='Main Temperature'>
*
* <type>temperature0</type>
*
* <SerialNumber>01906398</SerialNumber>
*
* </Sensor>
*
* <Sensor id='Main Conductivity'>
*
* <type>conductivity-0</type>
*
* <SerialNumber>01906398</SerialNumber>
*
* </Sensor>
*
* <Sensor id='Main Pressure'>
*
* <type>strain-0</type>
*
* <SerialNumber> 2945715</SerialNumber>
*
* </Sensor>
*
* </InternalSensors>
*
* <ExternalSensors>
*
* <Sensor id='volt 0'>
*
* <type>SBE 43 OXY</type>
*
* <SerialNumber>431686</SerialNumber>
*
* </Sensor>
*
* <Sensor id='volt 1'>
*
* <type>not assigned</type>
*
* <SerialNumber>not assigned</SerialNumber>
*
* </Sensor>
*
* <Sensor id='volt 2'>
*
* <type>SBE 18 pH</type>
*
* <SerialNumber>180726</SerialNumber>
*
* </Sensor>
*
* <Sensor id='volt 3'>
*
* <type>not assigned</type>
*
* <SerialNumber>not assigned</SerialNumber>
*
* </Sensor>
*
* <Sensor id='volt 4'>
*
* <type>not assigned</type>
*
* <SerialNumber>not assigned</SerialNumber>
*
* </Sensor>
*
* <Sensor id='volt 5'>
*
* <type>not assigned</type>
*
* <SerialNumber>not assigned</SerialNumber>
*
* </Sensor>
*
* <Sensor id='serial'>
*
* <type>not assigned</type>
*
* <SerialNumber>not assigned</SerialNumber>
*
* </Sensor>
*
* </ExternalSensors>
*
* </HardwareData>
* <StatusData DeviceType='SBE19plus' SerialNumber='01906398'>
*
* <DateTime>2019-07-15T14:55:31</DateTime>
*
* <LoggingState>not logging</LoggingState>
*
* <EventSummary numEvents='0'/>
*
* <Power>
*
* <vMain>12.9</vMain>
*
* <vLith>8.1</vLith>
*
* <iMain>60.9</iMain>
*
* <iPump>37.8</iPump>
*
* <iExt01> 5.2</iExt01>
*
* <iExt2345> 7.7</iExt2345>
*
* </Power>
*
* <MemorySummary>
*
* <Bytes>800730</Bytes>
*
* <Samples>53382</Samples>
*
* <SamplesFree>4333160</SamplesFree>
*
* <SampleLength>15</SampleLength>
*
* <Profiles>36</Profiles>
*
* </MemorySummary>
*
* </StatusData>
* <ConfigurationData DeviceType='SBE19plus' SerialNumber='01906398'>
*
* <ProfileMode>
*
* <ScansToAverage>1</ScansToAverage>
*
* <MinimumCondFreq>3031</MinimumCondFreq>
*
* <PumpDelay>60</PumpDelay>
*
* <AutoRun>no</AutoRun>
*
* <IgnoreSwitch>no</IgnoreSwitch>
*
* </ProfileMode>
*
* <Battery>
*
* <Type>alkaline</Type>
*
* <CutOff>7.5</CutOff>
*
* </Battery>
*
* <DataChannels>
*
* <ExtVolt0>yes</ExtVolt0>
*
* <ExtVolt1>no</ExtVolt1>
*
* <ExtVolt2>yes</ExtVolt2>
*
* <ExtVolt3>no</ExtVolt3>
*
* <ExtVolt4>no</ExtVolt4>
*
* <ExtVolt5>no</ExtVolt5>
*
* <SBE38>no</SBE38>
*
* <WETLABS>no</WETLABS>
*
* <OPTODE>no</OPTODE>
*
* <SBE63>no</SBE63>
*
* <GTD>no</GTD>
*
* </DataChannels>
*
* <EchoCharacters>yes</EchoCharacters>
*
* <OutputExecutedTag>yes</OutputExecutedTag>
*
* <OutputFormat>raw HEX</OutputFormat>
*
* </ConfigurationData>
* <CalibrationCoefficients DeviceType='SBE19plus' SerialNumber='01906398'>
*
* <Calibration format='TEMP1' id='Main Temperature'>
*
* <SerialNum>01906398</SerialNum>
*
* <CalDate>28-Jul-18</CalDate>
*
* <TA0>1.260959e-03</TA0>
*
* <TA1>2.591380e-04</TA1>
*
* <TA2>-1.767619e-07</TA2>
*
* <TA3>1.436997e-07</TA3>
*
* <TOFFSET>0.000000e+00</TOFFSET>
*
* </Calibration>
*
* <Calibration format='WBCOND0' id='Main Conductivity'>
*
* <SerialNum>01906398</SerialNum>
*
* <CalDate>28-Jul-18</CalDate>
*
* <G>-1.032066e+00</G>
*
* <H>1.618533e-01</H>
*
* <I>-6.162699e-04</I>
*
* <J>6.881150e-05</J>
*
* <CPCOR>-9.570000e-08</CPCOR>
*
* <CTCOR>3.250000e-06</CTCOR>
*
* <CSLOPE>1.000000e+00</CSLOPE>
*
* </Calibration>
*
* <Calibration format='STRAIN0' id='Main Pressure'>
*
* <SerialNum> 2945715</SerialNum>
*
* <CalDate>26-Jul-18</CalDate>
*
* <PA0>-2.384401e-01</PA0>
*
* <PA1>4.878331e-04</PA1>
*
* <PA2>-5.821914e-12</PA2>
*
* <PTCA0>5.244422e+05</PTCA0>
*
* <PTCA1>-2.996721e+01</PTCA1>
*
* <PTCA2>3.563378e-01</PTCA2>
*
* <PTCB0>2.500613e+01</PTCB0>
*
* <PTCB1>-7.750000e-04</PTCB1>
*
* <PTCB2>0.000000e+00</PTCB2>
*
* <PTEMPA0>-6.743632e+01</PTEMPA0>
*
* <PTEMPA1>5.322650e+01</PTEMPA1>
*
* <PTEMPA2>-5.033771e-01</PTEMPA2>
*
* <POFFSET>0.000000e+00</POFFSET>
*
* <PRANGE>1.600000e+02</PRANGE>
*
* </Calibration>
*
* <Calibration format='VOLT0' id='Volt 0'>
*
* <OFFSET>-4.502316e-02</OFFSET>
*
* <SLOPE>1.250388e+00</SLOPE>
*
* </Calibration>
*
* <Calibration format='VOLT0' id='Volt 1'>
*
* <OFFSET>-4.554316e-02</OFFSET>
*
* <SLOPE>1.250640e+00</SLOPE>
*
* </Calibration>
*
* <Calibration format='VOLT0' id='Volt 2'>
*
* <OFFSET>-4.476105e-02</OFFSET>
*
* <SLOPE>1.250449e+00</SLOPE>
*
* </Calibration>
*
* <Calibration format='VOLT0' id='Volt 3'>
*
* <OFFSET>-4.540210e-02</OFFSET>
*
* <SLOPE>1.250253e+00</SLOPE>
*
* </Calibration>
*
* <Calibration format='VOLT0' id='Volt 4'>
*
* <OFFSET>-4.589369e-02</OFFSET>
*
* <SLOPE>1.250627e+00</SLOPE>
*
* </Calibration>
*
* <Calibration format='VOLT0' id='Volt 5'>
*
* <OFFSET>-4.496105e-02</OFFSET>
*
* <SLOPE>1.250115e+00</SLOPE>
*
* </Calibration>
*
* <Calibration format='FREQ0' id='external frequency channel'>
*
* <EXTFREQSF>9.999961e-01</EXTFREQSF>
*
* </Calibration>
*
* </CalibrationCoefficients>
* <EventCounters DeviceType='SBE19plus' SerialNumber='01906398'>
*
* <EventSummary numEvents='0'/>
*
* </EventCounters></InstrumentState>
* <Headers>
*
* cast 33 02 Jul 2019 15:46:41 samples 49934 to 50915, avg = 1, stop = mag switch
*
# nquan = 5
# nvalues = 400
# units = specified
# name 0 = timeS: Time, Elapsed [seconds]
# name 1 = c0mS/cm: Conductivity [mS/cm]
# name 2 = prdM: Pressure, Strain Gauge [db]
# name 3 = tv290C: Temperature [ITS-90, deg C]
# name 4 = flag: 0.000e+00
# span 0 = 125.000, 224.750
# span 1 = 8.555660, 27.738922
# span 2 = -0.016, 22.513
# span 3 = 22.9080, 26.7656
# span 4 = 0.0000e00, 0.0000e00
# interval = seconds: 0.25
# start_time = Jul 02 2019 15:46:41 [Instrument's time stamp, header]
# bad_flag = -9.990e-29
# <Sensors count="5" >
# <sensor Channel="1" >
# <!-- Count, Temperature -->
# <TemperatureSensor SensorID="58" >
# <SerialNumber>6398</SerialNumber>
# <CalibrationDate>28-Jul-18</CalibrationDate>
# <A0>1.26095907e-03</A0>
# <A1>2.59137989e-04</A1>
# <A2>-1.76761879e-07</A2>
# <A3>1.43699673e-07</A3>
# <Slope>1.00000000</Slope>
# <Offset>0.0000</Offset>
# </TemperatureSensor>
# </sensor>
# <sensor Channel="2" >
# <!-- Frequency 0, Conductivity -->
# <ConductivitySensor SensorID="3" >
# <SerialNumber>6398</SerialNumber>
# <CalibrationDate>28-Jul-18</CalibrationDate>
# <UseG_J>1</UseG_J>
# <!-- Cell const and series R are applicable only for wide range sensors. -->
# <SeriesR>0.0000</SeriesR>
# <CellConst>2000.0000</CellConst>
# <ConductivityType>0</ConductivityType>
# <Coefficients equation="0" >
# <A>0.00000000e+00</A>
# <B>0.00000000e+00</B>
# <C>0.00000000e+00</C>
# <D>0.00000000e+00</D>
# <M>0.0</M>
# <CPcor>-9.57000000e-08</CPcor>
# </Coefficients>
# <Coefficients equation="1" >
# <G>-1.03206551e+00</G>
# <H>1.61853283e-01</H>
# <I>-6.16269794e-04</I>
# <J>6.88114987e-05</J>
# <CPcor>-9.57000000e-08</CPcor>
# <CTcor>3.2500e-06</CTcor>
# <!-- WBOTC not applicable unless ConductivityType = 1. -->
# <WBOTC>0.00000000e+00</WBOTC>
# </Coefficients>
# <Slope>1.00000000</Slope>
# <Offset>0.00000</Offset>
# </ConductivitySensor>
# </sensor>
# <sensor Channel="3" >
# <!-- Count, Pressure, Strain Gauge -->
# <PressureSensor SensorID="46" >
# <SerialNumber>6398</SerialNumber>
# <CalibrationDate>26-Jul-18</CalibrationDate>
# <PA0>-2.38440127e-01</PA0>
# <PA1>4.87833137e-04</PA1>
# <PA2>-5.82191388e-12</PA2>
# <PTEMPA0>-6.74363150e+01</PTEMPA0>
# <PTEMPA1>5.32265012e+01</PTEMPA1>
# <PTEMPA2>-5.03377089e-01</PTEMPA2>
# <PTCA0>5.24442060e+05</PTCA0>
# <PTCA1>-2.99672123e+01</PTCA1>
# <PTCA2>3.56337762e-01</PTCA2>
# <PTCB0>2.50061250e+01</PTCB0>
# <PTCB1>-7.75000000e-04</PTCB1>
# <PTCB2>0.00000000e+00</PTCB2>
# <Offset>0.000000</Offset>
# </PressureSensor>
# </sensor>
# <sensor Channel="4" >
# <!-- A/D voltage 0, Oxygen, SBE 43 -->
# <OxygenSensor SensorID="38" >
# <SerialNumber>431686</SerialNumber>
# <CalibrationDate></CalibrationDate>
# <Use2007Equation>1</Use2007Equation>
# <CalibrationCoefficients equation="0" >
# <!-- Coefficients for Owens-Millard equation. -->
# <Boc>0.0000</Boc>
# <Soc>0.0000e+00</Soc>
# <offset>0.0000</offset>
# <Pcor>0.00e+00</Pcor>
# <Tcor>0.0000</Tcor>
# <Tau>0.0</Tau>
# </CalibrationCoefficients>
# <CalibrationCoefficients equation="1" >
# <!-- Coefficients for Sea-Bird equation - SBE calibration in 2007 and later. -->
# <Soc>3.8980e-01</Soc>
# <offset>-0.4980</offset>
# <A>-3.3982e-03</A>
# <B> 1.5817e-04</B>
# <C>-2.6651e-06</C>
# <D0> 2.5826e+00</D0>
# <D1> 1.92634e-04</D1>
# <D2>-4.64803e-02</D2>
# <E> 3.6000e-02</E>
# <Tau20> 1.0800</Tau20>
# <H1>-3.3000e-02</H1>
# <H2> 5.0000e+03</H2>
# <H3> 1.4500e+03</H3>
# </CalibrationCoefficients>
# </OxygenSensor>
# </sensor>
# <sensor Channel="5" >
# <!-- A/D voltage 1, pH -->
# <pH_Sensor SensorID="43" >
# <SerialNumber>180726</SerialNumber>
# <CalibrationDate></CalibrationDate>
# <Slope>4.6067</Slope>
# <Offset>2.5157</Offset>
# </pH_Sensor>
# </sensor>
# </Sensors>
# datcnv_date = Mar 27 2023 11:21:22, 7.27.0.20 [datcnv_vars = 4]
# datcnv_in = C:\Users\brhoades\Documents\Projects\Git\orca-test-data\SBE19plusV2\SBE19plus_01906398_2019_07_15\SBE19plus_01906398_2019_07_15_0033.hex C:\Users\brhoades\Documents\Projects\Git\orca-test-data\SBE19plusV2\SBE19plus_01906398_2019_07_15\SBE19plusV2_6398.xmlcon
# datcnv_skipover = 500
# file_type = ascii
*END*
125 | 11.6679 | 0.879 | 26.7656
125.25 | 11.6676 | 0.89 | 26.7637
125.5 | 11.6675 | 0.87 | 26.7622
125.75 | 11.6674 | 0.826 | 26.7614
126 | 11.6675 | 0.78 | 26.7605
126.25 | 11.6677 | 0.75 | 26.76
126.5 | 11.6679 | 0.741 | 26.7602
126.75 | 11.668 | 0.753 | 26.7607
127 | 11.6677 | 0.784 | 26.7609
127.25 | 11.6675 | 0.856 | 26.7611
127.5 | 11.668 | 0.995 | 26.7609
127.75 | 11.667 | 1.161 | 26.761
128 | 11.6629 | 1.311 | 26.7604
128.25 | 11.6473 | 1.437 | 26.7555
128.5 | 11.6398 | 1.554 | 26.7421
128.75 | 11.6361 | 1.672 | 26.717
129 | 11.6279 | 1.789 | 26.6949
129.25 | 11.6253 | 1.88 | 26.6745
129.5 | 11.6234 | 1.959 | 26.6566
129.75 | 11.6136 | 2.054 | 26.644
130 | 11.6008 | 2.171 | 26.6298
130.25 | 11.5824 | 2.291 | 26.6105
130.5 | 11.5865 | 2.419 | 26.5802
130.75 | 11.5829 | 2.532 | 26.5574
131 | 11.5859 | 2.633 | 26.5417
131.25 | 11.5848 | 2.733 | 26.5336
131.5 | 11.5861 | 2.842 | 26.5301
131.75 | 11.5794 | 2.959 | 26.5281
132 | 11.5757 | 3.092 | 26.5234
132.25 | 11.5706 | 3.227 | 26.514
132.5 | 11.5696 | 3.336 | 26.5
132.75 | 11.5692 | 3.408 | 26.4891
133 | 11.5681 | 3.475 | 26.4811
133.25 | 11.5684 | 3.541 | 26.4752
133.5 | 11.569 | 3.582 | 26.47
133.75 | 11.5681 | 3.63 | 26.4682
134 | 11.5637 | 3.708 | 26.4656
134.25 | 11.5644 | 3.826 | 26.4503
134.5 | 11.5689 | 3.99 | 26.4281
134.75 | 11.6241 | 4.167 | 26.4048
135 | 11.7073 | 4.316 | 26.37
135.25 | 11.7474 | 4.431 | 26.3197
135.5 | 11.7587 | 4.507 | 26.266
135.75 | 11.7611 | 4.54 | 26.2257
136 | 11.754 | 4.575 | 26.2007
136.25 | 11.831 | 4.66 | 26.187
136.5 | 12.0301 | 4.782 | 26.1683
136.75 | 12.1552 | 4.924 | 26.1195
137 | 12.4141 | 5.076 | 26.0525
137.25 | 12.6936 | 5.217 | 25.9763
137.5 | 12.9048 | 5.334 | 25.8828
137.75 | 13.0407 | 5.452 | 25.7783
138 | 13.2307 | 5.576 | 25.6817
138.25 | 13.3793 | 5.707 | 25.5985
138.5 | 13.7456 | 5.838 | 25.5267
138.75 | 14.0937 | 5.952 | 25.4529
139 | 14.6739 | 6.06 | 25.3757
139.25 | 15.7438 | 6.176 | 25.294
139.5 | 16.5984 | 6.294 | 25.1823
139.75 | 16.6543 | 6.407 | 25.0339
140 | 16.6762 | 6.552 | 24.9122
140.25 | 16.6926 | 6.715 | 24.8337
140.5 | 16.719 | 6.864 | 24.7866
140.75 | 16.7283 | 6.996 | 24.7589
141 | 16.7426 | 7.114 | 24.7426
141.25 | 16.7556 | 7.223 | 24.7329
141.5 | 16.7705 | 7.343 | 24.727
141.75 | 16.7941 | 7.474 | 24.7234
142 | 16.8094 | 7.603 | 24.7207
142.25 | 16.8349 | 7.711 | 24.7181
142.5 | 16.8682 | 7.809 | 24.7153
142.75 | 16.8831 | 7.909 | 24.7115
143 | 16.9347 | 8.015 | 24.708
143.25 | 16.968 | 8.158 | 24.7032
143.5 | 17.0073 | 8.337 | 24.6975
143.75 | 17.0784 | 8.506 | 24.6902
144 | 17.1736 | 8.628 | 24.6809
144.25 | 17.2361 | 8.706 | 24.6671
144.5 | 17.3571 | 8.777 | 24.6519
144.75 | 17.7096 | 8.865 | 24.6341
145 | 18.36 | 8.952 | 24.596
145.25 | 18.8129 | 9.038 | 24.5248
145.5 | 19.3967 | 9.154 | 24.4204
145.75 | 20.5124 | 9.312 | 24.2978
146 | 21.3969 | 9.48 | 24.1382
146.25 | 21.9715 | 9.64 | 23.942
146.5 | 22.3083 | 9.783 | 23.756
146.75 | 22.6384 | 9.912 | 23.6217
147 | 22.8404 | 10.04 | 23.536
147.25 | 22.9809 | 10.158 | 23.4782
147.5 | 23.0463 | 10.258 | 23.436
147.75 | 23.1036 | 10.335 | 23.4066
148 | 23.1216 | 10.401 | 23.3875
148.25 | 23.1542 | 10.462 | 23.3755
148.5 | 23.1722 | 10.547 | 23.3673
148.75 | 23.2413 | 10.671 | 23.3609
149 | 23.3393 | 10.818 | 23.3582
149.25 | 23.3539 | 10.97 | 23.3601
149.5 | 23.4425 | 11.137 | 23.3637
149.75 | 23.6962 | 11.301 | 23.3681
150 | 24.0752 | 11.437 | 23.3714
150.25 | 24.1866 | 11.532 | 23.3627
150.5 | 24.2575 | 11.598 | 23.3364
150.75 | 24.255 | 11.656 | 23.2956
151 | 24.2631 | 11.723 | 23.2613
151.25 | 24.2562 | 11.803 | 23.2356
151.5 | 24.2618 | 11.878 | 23.2067
151.75 | 24.2608 | 11.953 | 23.1763
152 | 24.2725 | 12.05 | 23.1457
152.25 | 24.363 | 12.173 | 23.1107
152.5 | 24.5751 | 12.317 | 23.0673
152.75 | 24.8003 | 12.483 | 23.0131
153 | 24.8704 | 12.649 | 22.9697
153.25 | 24.979 | 12.801 | 22.9429
153.5 | 25.0925 | 12.925 | 22.9275
153.75 | 25.1066 | 13.014 | 22.9189
154 | 25.1144 | 13.09 | 22.9149
154.25 | 25.1303 | 13.171 | 22.9144
154.5 | 25.1617 | 13.262 | 22.9159
154.75 | 25.2155 | 13.361 | 22.921
155 | 25.2278 | 13.48 | 22.9307
155.25 | 25.2335 | 13.618 | 22.9408
155.5 | 25.2343 | 13.763 | 22.9477
155.75 | 25.2471 | 13.902 | 22.9509
156 | 25.2683 | 14.028 | 22.9531
156.25 | 25.266 | 14.142 | 22.9573
156.5 | 25.2703 | 14.265 | 22.9611
156.75 | 25.2928 | 14.4 | 22.9636
157 | 25.2974 | 14.535 | 22.9631
157.25 | 25.3023 | 14.655 | 22.9599
157.5 | 25.2976 | 14.767 | 22.958
157.75 | 25.3002 | 14.886 | 22.9554
158 | 25.2933 | 15.003 | 22.9535
158.25 | 25.3076 | 15.121 | 22.946
158.5 | 25.3116 | 15.227 | 22.9339
158.75 | 25.327 | 15.34 | 22.9253
159 | 25.3562 | 15.474 | 22.9217
159.25 | 25.3805 | 15.625 | 22.9239
159.5 | 25.3875 | 15.778 | 22.9298
159.75 | 25.3872 | 15.916 | 22.9356
160 | 25.3955 | 16.036 | 22.9393
160.25 | 25.4159 | 16.155 | 22.9414
160.5 | 25.4401 | 16.258 | 22.942
160.75 | 25.4541 | 16.317 | 22.9415
161 | 25.4438 | 16.338 | 22.9404
161.25 | 25.4359 | 16.37 | 22.9407
161.5 | 25.4382 | 16.456 | 22.9429
161.75 | 25.5039 | 16.597 | 22.9451
162 | 25.6678 | 16.78 | 22.9429
162.25 | 25.9184 | 16.982 | 22.9353
162.5 | 26.171 | 17.16 | 22.9242
162.75 | 26.4864 | 17.282 | 22.9138
163 | 26.5162 | 17.343 | 22.9086
163.25 | 26.4619 | 17.371 | 22.908
163.5 | 26.4252 | 17.409 | 22.9092
163.75 | 26.4328 | 17.486 | 22.9109
164 | 26.7305 | 17.589 | 22.913
164.25 | 26.7906 | 17.71 | 22.915
164.5 | 26.9037 | 17.852 | 22.9173
164.75 | 27.042 | 18.006 | 22.9231
165 | 27.1721 | 18.157 | 22.9349
165.25 | 27.2823 | 18.306 | 22.9515
165.5 | 27.2968 | 18.443 | 22.9721
165.75 | 27.2961 | 18.548 | 22.9898
166 | 27.2986 | 18.616 | 23.0014
166.25 | 27.2977 | 18.653 | 23.0083
166.5 | 27.299 | 18.682 | 23.0127
166.75 | 27.3012 | 18.729 | 23.0156
167 | 27.3059 | 18.82 | 23.0178
167.25 | 27.313 | 18.943 | 23.0193
167.5 | 27.3215 | 19.091 | 23.0207
167.75 | 27.3263 | 19.257 | 23.0224
168 | 27.3237 | 19.423 | 23.0244
168.25 | 27.3494 | 19.58 | 23.0257
168.5 | 27.4017 | 19.71 | 23.0274
168.75 | 27.4134 | 19.785 | 23.031
169 | 27.4132 | 19.826 | 23.0353
169.25 | 27.4046 | 19.871 | 23.0383
169.5 | 27.4233 | 19.945 | 23.0408
169.75 | 27.4565 | 20.069 | 23.0423
170 | 27.4902 | 20.24 | 23.0439
170.25 | 27.5377 | 20.425 | 23.0457
170.5 | 27.5488 | 20.599 | 23.048
170.75 | 27.593 | 20.735 | 23.0498
171 | 27.666 | 20.816 | 23.0515
171.25 | 27.6534 | 20.86 | 23.0536
171.5 | 27.6405 | 20.93 | 23.0551
171.75 | 27.649 | 21.06 | 23.0567
172 | 27.6756 | 21.209 | 23.0574
172.25 | 27.6789 | 21.366 | 23.0577
172.5 | 27.6927 | 21.506 | 23.0576
172.75 | 27.7016 | 21.619 | 23.0579
173 | 27.7034 | 21.716 | 23.058
173.25 | 27.7129 | 21.813 | 23.0582
173.5 | 27.7301 | 21.91 | 23.0585
173.75 | 27.7384 | 22.016 | 23.0586
174 | 27.7384 | 22.127 | 23.0586
174.25 | 27.7387 | 22.229 | 23.0583
174.5 | 27.7387 | 22.291 | 23.0582
174.75 | 27.7386 | 22.317 | 23.0581
175 | 27.7386 | 22.337 | 23.0579
175.25 | 27.7389 | 22.366 | 23.0576
175.5 | 27.7351 | 22.393 | 23.0579
175.75 | 27.7263 | 22.415 | 23.0577
176 | 27.5486 | 22.438 | 23.0576
176.25 | 27.6918 | 22.463 | 23.0575
176.5 | 27.733 | 22.485 | 23.0577
176.75 | 27.7273 | 22.502 | 23.0593
177 | 27.6846 | 22.507 | 23.0608
177.25 | 27.5958 | 22.508 | 23.0616
177.5 | 27.7178 | 22.509 | 23.0622
177.75 | 27.7177 | 22.513 | 23.0624
178 | 27.7123 | 22.51 | 23.062
178.25 | 27.6763 | 22.497 | 23.062
178.5 | 27.647 | 22.475 | 23.0608
178.75 | 27.6149 | 22.449 | 23.0581
179 | 27.5563 | 22.423 | 23.0537
179.25 | 27.621 | 22.383 | 23.0525
179.5 | 27.7334 | 22.316 | 23.0539
179.75 | 27.736 | 22.177 | 23.0572
180 | 27.7229 | 22.006 | 23.0616
180.25 | 27.7153 | 21.828 | 23.0661
180.5 | 27.7236 | 21.649 | 23.0699
180.75 | 27.7291 | 21.479 | 23.0708
181 | 27.7313 | 21.312 | 23.0697
181.25 | 27.7277 | 21.146 | 23.0675
181.5 | 27.7254 | 20.977 | 23.0663
181.75 | 27.7206 | 20.837 | 23.0654
182 | 27.7214 | 20.699 | 23.0643
182.25 | 27.7125 | 20.548 | 23.0634
182.5 | 27.6938 | 20.399 | 23.0628
182.75 | 27.6996 | 20.285 | 23.0623
183 | 27.6731 | 20.178 | 23.0616
183.25 | 27.6785 | 20.047 | 23.0611
183.5 | 27.657 | 19.891 | 23.0606
183.75 | 27.6337 | 19.726 | 23.0606
184 | 27.6256 | 19.532 | 23.0603
184.25 | 27.5886 | 19.314 | 23.0601
184.5 | 27.5196 | 19.123 | 23.0599
184.75 | 27.495 | 18.938 | 23.0588
185 | 27.433 | 18.741 | 23.0572
185.25 | 27.4043 | 18.55 | 23.0546
185.5 | 27.3742 | 18.383 | 23.0506
185.75 | 27.3756 | 18.23 | 23.0469
186 | 27.3714 | 18.098 | 23.0435
186.25 | 27.3478 | 18.01 | 23.0417
186.5 | 27.3213 | 17.912 | 23.0389
186.75 | 27.3185 | 17.766 | 23.0343
187 | 27.3035 | 17.582 | 23.0306
187.25 | 27.2841 | 17.398 | 23.028
187.5 | 27.2561 | 17.214 | 23.0249
187.75 | 27.1381 | 17.04 | 23.0228
188 | 27.0686 | 16.91 | 23.0152
188.25 | 27.0982 | 16.813 | 23.0045
188.5 | 26.9151 | 16.721 | 22.996
188.75 | 26.9264 | 16.613 | 22.9853
189 | 26.7657 | 16.504 | 22.9754
189.25 | 26.6176 | 16.389 | 22.9657
189.5 | 26.4701 | 16.256 | 22.9563
189.75 | 26.4742 | 16.096 | 22.9474
190 | 26.2034 | 15.932 | 22.9435
190.25 | 26.1897 | 15.805 | 22.9397
190.5 | 26.2159 | 15.688 | 22.9364
190.75 | 26.1047 | 15.57 | 22.9339
191 | 26.0643 | 15.469 | 22.9324
191.25 | 25.9554 | 15.388 | 22.9319
191.5 | 25.8083 | 15.305 | 22.9315
191.75 | 25.8016 | 15.205 | 22.9311
192 | 25.7308 | 15.108 | 22.9314
192.25 | 25.6907 | 15.027 | 22.9314
192.5 | 25.6433 | 14.927 | 22.9319
192.75 | 25.5997 | 14.784 | 22.9321
193 | 25.5084 | 14.624 | 22.9322
193.25 | 25.584 | 14.487 | 22.9305
193.5 | 25.5784 | 14.362 | 22.929
193.75 | 25.5473 | 14.233 | 22.93
194 | 25.4658 | 14.098 | 22.9309
194.25 | 25.4135 | 13.98 | 22.9296
194.5 | 25.3747 | 13.872 | 22.9267
194.75 | 25.3772 | 13.763 | 22.9235
195 | 25.3911 | 13.658 | 22.9216
195.25 | 25.3714 | 13.583 | 22.9216
195.5 | 25.3195 | 13.515 | 22.9219
195.75 | 25.3077 | 13.418 | 22.9219
196 | 25.3076 | 13.273 | 22.9218
196.25 | 25.2947 | 13.107 | 22.9229
196.5 | 25.2837 | 12.916 | 22.925
196.75 | 25.2536 | 12.711 | 22.9274
197 | 25.2166 | 12.528 | 22.9296
197.25 | 25.1409 | 12.413 | 22.9301
197.5 | 25.1586 | 12.36 | 22.9279
197.75 | 25.0971 | 12.325 | 22.9247
198 | 25.0951 | 12.27 | 22.9204
198.25 | 25.0891 | 12.184 | 22.9159
198.5 | 25.0819 | 12.05 | 22.9127
198.75 | 25.0641 | 11.866 | 22.9107
199 | 25.059 | 11.659 | 22.9106
199.25 | 24.8949 | 11.468 | 22.9118
199.5 | 24.7297 | 11.309 | 22.9194
199.75 | 24.7089 | 11.181 | 22.9376
200 | 24.6263 | 11.077 | 22.9565
200.25 | 24.5746 | 11.013 | 22.9765
200.5 | 24.4777 | 10.951 | 22.9969
200.75 | 24.4318 | 10.85 | 23.0183
201 | 24.3922 | 10.707 | 23.043
201.25 | 24.2926 | 10.558 | 23.0646
201.5 | 24.1972 | 10.409 | 23.0936
201.75 | 24.1233 | 10.251 | 23.1249
202 | 23.9898 | 10.085 | 23.1509
202.25 | 23.786 | 9.951 | 23.1788
202.5 | 23.7456 | 9.841 | 23.2074
202.75 | 23.6836 | 9.716 | 23.2328
203 | 23.5559 | 9.586 | 23.2516
203.25 | 23.4533 | 9.492 | 23.2657
203.5 | 23.391 | 9.412 | 23.2787
203.75 | 23.3201 | 9.306 | 23.29
204 | 23.2413 | 9.174 | 23.3004
204.25 | 23.0334 | 9.042 | 23.3095
204.5 | 23.0219 | 8.913 | 23.3201
204.75 | 22.8994 | 8.777 | 23.3301
205 | 22.628 | 8.633 | 23.3394
205.25 | 22.3842 | 8.504 | 23.3542
205.5 | 22.2615 | 8.393 | 23.3771
205.75 | 21.6598 | 8.274 | 23.4025
206 | 20.7619 | 8.139 | 23.45
206.25 | 20.1474 | 8.012 | 23.5439
206.5 | 19.8544 | 7.904 | 23.6627
206.75 | 19.8751 | 7.795 | 23.7644
207 | 19.9555 | 7.668 | 23.8327
207.25 | 18.943 | 7.526 | 23.8766
207.5 | 18.1374 | 7.389 | 23.958
207.75 | 18.1869 | 7.244 | 24.0874
208 | 17.9361 | 7.09 | 24.1934
208.25 | 17.5232 | 6.951 | 24.2666
208.5 | 17.548 | 6.838 | 24.3406
208.75 | 17.4586 | 6.749 | 24.3994
209 | 17.2545 | 6.661 | 24.4402
209.25 | 17.1749 | 6.561 | 24.4827
209.5 | 17.0993 | 6.45 | 24.5189
209.75 | 17.0289 | 6.343 | 24.5492
210 | 17.0039 | 6.229 | 24.5726
210.25 | 16.9908 | 6.077 | 24.5904
210.5 | 16.8337 | 5.903 | 24.602
210.75 | 16.6964 | 5.745 | 24.6195
211 | 16.7 | 5.612 | 24.6402
211.25 | 16.4073 | 5.468 | 24.6568
211.5 | 15.3861 | 5.315 | 24.6797
211.75 | 14.9832 | 5.189 | 24.749
212 | 15.0911 | 5.098 | 24.8463
212.25 | 14.7833 | 4.993 | 24.9231
212.5 | 14.7255 | 4.844 | 24.9783
212.75 | 14.1692 | 4.705 | 25.0242
213 | 14.2605 | 4.574 | 25.0852
213.25 | 13.7033 | 4.406 | 25.1378
213.5 | 13.257 | 4.226 | 25.2015
213.75 | 12.667 | 4.064 | 25.2941
214 | 12.4554 | 3.937 | 25.4212
214.25 | 12.4681 | 3.821 | 25.5492
214.5 | 12.5835 | 3.719 | 25.6394
214.75 | 12.081 | 3.646 | 25.6849
215 | 11.8035 | 3.577 | 25.7601
215.25 | 11.8543 | 3.449 | 25.8834
215.5 | 11.9752 | 3.271 | 25.98
215.75 | 11.8245 | 3.078 | 26.0202
216 | 11.6791 | 2.908 | 26.0529
216.25 | 11.6471 | 2.752 | 26.1127
216.5 | 11.5845 | 2.593 | 26.182
216.75 | 11.5802 | 2.452 | 26.2488
217 | 11.5793 | 2.352 | 26.3036
217.25 | 11.5859 | 2.313 | 26.3436
217.5 | 11.5861 | 2.234 | 26.3751
217.75 | 11.5863 | 2.101 | 26.4047
218 | 11.5844 | 1.962 | 26.4243
218.25 | 11.5805 | 1.81 | 26.4339
218.5 | 11.5836 | 1.695 | 26.4415
218.75 | 11.5842 | 1.602 | 26.4572
219 | 11.5902 | 1.499 | 26.4735
219.25 | 11.5942 | 1.406 | 26.4857
219.5 | 11.5949 | 1.296 | 26.5001
219.75 | 11.6057 | 1.139 | 26.5122
220 | 11.6106 | 0.981 | 26.5315
220.25 | 11.6187 | 0.84 | 26.5536
220.5 | 11.6294 | 0.72 | 26.5727
220.75 | 11.6347 | 0.588 | 26.5967
221 | 11.6366 | 0.452 | 26.6183
221.25 | 11.6371 | 0.365 | 26.6379
221.5 | 11.6374 | 0.298 | 26.6522
221.75 | 11.6399 | 0.201 | 26.6611
222 | 11.642 | 0.097 | 26.6692
222.25 | 11.6396 | 0.021 | 26.6768
222.5 | 11.633 | -0.016 | 26.6822
222.75 | 11.6302 | -0.015 | 26.6806
223 | 11.6197 | -0.014 | 26.6645
223.25 | 11.6172 | -0.015 | 26.6426
223.5 | 11.6328 | -0.015 | 26.6149
223.75 | 11.6792 | -0.014 | 26.5899
224 | 11.7079 | -0.015 | 26.568
224.25 | 11.7311 | -0.015 | 26.5446
224.5 | 11.7051 | -0.015 | 26.5202
224.75 | 8.5557 | -0.015 | 26.4984